Jednoduchý popis plánovaných opatření

- Terénní úpravy na pozemku parc. č. 288/6

  - zajištění přístupu pro pěší z přilehlé komunikace parc. č. 363/1 (jako chodníček?) – nutno dorovnat

  - zpevnění krajnice komunikace parc. č. 363/1 – dorovnat terén (třeba jen cca 1 m dosypat zeminou, aby nedocházelo k sesuvu krajnice) , obrubníky?

- Vytvoření retenční nádrže přírodního typu (stručný popis návrhu provedení, včetně materiálu + jednoduchá situace) – velikost (objem)?

- Můstek či lávka přes příkop na pozemku parc. č. 288/6, umístit cca 2 lavičky

- Zeleň na pozemku parc. č. 288/6

    - úprava stávající zeleně (prořezání stávajících dřevin, případně pokácení některých jedinců, dle jejich aktuálního stavu)

    - návrh na nové doplňující ozelenění (použít původní místní dřeviny – zahrnout i višně a třešně)

- Vytvoření – úprava příkopu, kterým voda přitéká a odtéká (v některých úsecích není jisté na kterých pozemcích příkop vede, zda je součástí parc. č. 363/1 (komunikace) nebo se nachází či zasahuje do sousedních pozemků – nutné zaměření – již pro zpracování PD?

301/1 – úprava kamenem (není ve vlastnictví obce)

344/80 – úprava kamenem (vlastnictví obce + ČR)

344/79 – úprava kamenem (vlastnictví obce + ČR)

302/7 – úprava kamenem či je zatrubněno (není ve vlastnictví obce)

344/6 – část je zatrubněna (chodník), odtok z přilehlé retenční nádrže napojen na příkop

344/18 – plánovaná výstavba bytového domu, bude zatrubněno z důvodu příjezdu, přístupu k BD, umístění parkovacích míst (není ve vlastnictví obce)

287/4 – v současnosti částečně zatrubněno, částečně upraveno betonovými žlabovkami, částečně jen příkop – upravit kamenem (není ve vlastnictví obce)

363/2 – zatrubněno (není ve vlastnictví obce)

288/6 – upravit kamenem, před zatrubněním zajistit proti zanášení

- 560-les – zatrubněno, zajistit proti zanášení, u zatrubnění upravit čela kamenem

561-upraveno v souvislosti s PC,

- 568-les – pouze úprava koryta protažením,

566-zatrubnění (kaplička) – zajistit proti zanášení, úprava čel  jako u pozemku parc.č. 561,

- 604 - pouze úprava koryta protažením

- prověřit odkud přitéká voda na pozemek parc. č. 288/6, z pole? Vybudování bočních příkopů do retenčky?  - návrh řešení